## List1
Návrh délky hmoždinky IsoFux ROCKET
Zadej tloušťku izolace (mm): |  | 200 | mm
Zadej tloušťku lepidla a omítky (mm): |  | 10 | mm
Zadej způsob montáže povrchová / zápustná: |  | Zápustná montáž
Zadej podklad pro kotvení A,B,C,D,E: |  | Podklad A,B,C
Typ hmoždinky: | IsoFux Rocket | 160 | (235 mm) | délka hmoždinky: | (235 mm)
Technické parametry
průměr vrtaného otvoru: 8 mm
průměr talířku: 60 mm
kotevní hloubka: 25 mm (A, B, C)
kotevní hloubka: 50 mm (D, E)
bodový součinitel prostupu tepla x: zapuštěné zabudování 0,001 W/K,
povrchové zabudování 0,002 W/K
Montážní přípravek: | IsoFux Montážní tool OPTI (pro povrchovou a zápustnou montáž)
Zátky: | IsoFux Zátka EPS-Quick bílá
IsoFux Zátka EPS-Quick šedá
IsoFux Zátka MW-Quick (minerální)
Přídavné talíře: | IsoFux MW-CUP prostorově tvarovaný široký talíř průměru 110 mm pro montáž na minerální vlny
IsoFux T90 pro povrchovou montáž minerální vlny s podélnými vlákny
IsoFux T140 pro rozšíření přítlaku minerální vlny s kolmým vláknem (lamely)
Evropské technické posouzení: ETA-12/0093
CE/DOP: | 0432-CPR-00519
* Rozšířená kotevní zóna

## List2 (hidden)
|  | délka hmoždinky | Podklad A,B,C | Podklad D,E | Zápustná montáž | Povrchová montáž
IsoFux Rocket 40 | 40 | (135 mm) * | 25 | 50 | 0 | 20
IsoFux Rocket 60 | 60 | (135 mm) *
IsoFux Rocket 80 | 80 | (155 mm)
IsoFux Rocket 100 | 100 | (175 mm)
IsoFux Rocket 120 | 120 | (195 mm)
IsoFux Rocket 140 | 140 | (215 mm)
IsoFux Rocket 160 | 160 | (235 mm)
IsoFux Rocket 180 | 180 | (255 mm)
IsoFux Rocket 200 | 200 | (275 mm)
IsoFux Rocket 220 | 220 | (295 mm)
IsoFux Rocket 240 | 240 | (315 mm)
IsoFux Rocket 260 | 260 | (335 mm)
IsoFux Rocket 280 | 280 | (355 mm)
IsoFux Rocket 320 | 320 | (395 mm)
IsoFux Rocket 320 | 320 | (395 mm)
IsoFux Rocket 360 | 360 | (435 mm)
IsoFux Rocket 360 | 360 | (435 mm)
Výpočet pomocný | 160
Výpočet hmoždinky | 160 | 160
| nová verze | stará verze